## Ark1
Energi kalkulator
| LED | Lysrør armatur
Antall armaturer | 40 | 40 | stk.
Watt | 46 | 130 | W
Strømpris inkludert nettleie og mva | 3 | 3 | Kr
Driftstimer pr. år | 3000 | 3000
Pris per år | 16560 | 46800 | Kr
Besparelse per år | 30240 |  | Kr
*Levetid LED 50 000t -100.000 t