## Enkel beregning
SG Energiberegning - Enkel
Energirenovering av belysning
INFORMASJON |  | Eksisterende | Løsning 1 | 1:1 Lys | Eksempel 2
|  | 35 | 35 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
FORUTSETNING FOR RENOVERING | ANTALL ARMATURER | 0 | 0 | 0 | 100 | <- Skriv inn ANTALL armaturer (en type)
| LYSKILDE EFFEKT | 35 | 35 | 19 | 6 | <- Skriv inn effekt (Watt) på lyskilde/Systemeffekt
| ANTALL LYSKILDER I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | <- Skriv inn ANTALL lyskilder pr. armatur
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) | 10000 | 50000 | 100000 | 25000 | <- Skriv inn opplyst levetid (Gruppeskift utføres erfaringsmessig etter 10.000 timer med T8 og T5 13.000 timer grunnet utfall og redusert lysutbytte)
| LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90) |  |  |  |  | <- Skriv inn "90"=L90 - "80"=L80 - "70"=L70
| FORKOBLING % | 25% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv inn forkobling FORBRUK (prosent) (Typiske verdier: Konvensjonell: 15-40%, HF: 5-15%)
| BRUKSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | <- Skriv inn forventet driftstid ÅRLIG (f.eks. 5 d/ukex12 timerx52 uker= 3120). Gjelder hovedlyset, evt grunnlys er på 24/7/365.
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | <- Skriv inn kWh pris i kr.
| PRIS PR. LYSKILDE | 75 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv inn innkjøpspris pr. lyskilde
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT | 150 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv inn utskiftingspris pr. lyskilde
| GRUNNLYS | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv inn grunnlys i % (ved bruk av SensorDim)
| REDUSERINGSFAKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE (SENSORSTYRING) | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Tilstedeværelsessensor reduserer ofte brukstid med 30 – 70 %
ÅRLIG FORBRUK OG UTGIFT | INSTALLASJON
| EFFEKT INSTALLASJON | 0 | 0 | 0 | 0.6
| effekt grunnlys | 0 | 0
| kwh forbruk årlig grunnlys | 0 | 0
| kwh forbruk årlig hovedlys | 0 | 0
| KWH FORBRUK ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 1872
| KWH BESPARELSE ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | -1872
| ENERGIUTGIFT ÅRLIG KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 5616
| ENERGIBESPARELSE KR. ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | -5616
UTGIFTER VEDLIKE-HOLD | VEDLIKEHOLD
| ANTALL ÅR MELLOM LYSKILDESKIFT / ARMATURSKIFT | 3.2051 | 16.0256 | 32.0513 | 8.0128
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTSKIFTING OVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING | Eksisterende | Besparelse | Besparelse | Besparelse
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | 5616
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | -5616
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLASJON
| PRIS PR. ARMATUR |  | 0 | 755 | 200 | <- Skriv inn innkjøpspris pr. armatur
| PRIS PR. INSTALLASJON |  | 0 | 300 | 450 | <- Skriv inn INSTALLASJONspris pr. armatur
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TILBAKEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| CO2 BESPARELSE TONN ÅRLIG | - | 0 | 0 | -0.936 | EU energimiks, 300 g CO2e/kWh
| DATO FOR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Driftomkost
Invest |  | 0 | 0 | 0 | 5616
Bespar |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | -5616
År
1 |  | 35 | 35 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
2 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
9 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
10 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## Sammenligning av løsninger
SG Energiberegning - Sammenligning
Energirenovering av belysning - med sammenligning av løsninger mot eksisterende
INFORMATION |  | Eksisterende | Løsning 1 | Løsning 2 | Løsning 3
|  | 35 | 35 | 35 | 35
FORUTSETNING FOR RENOVERING | ANTALL ARMATURER | 0 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv inn ANTALLL armaturer (en type)
| LYSKILDE EFFEKT | 35 | 35 | 35 | 35 | <- Skriv inn effekt (Watt) på lyskilde/Systemeffekt
| ANTALL LYSKILDER I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | <- Skriv inn ANTALLL lyskilder pr. armatur
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | <- Skriv inn opplyst levetid (Gruppeskift utføres erfaringsmessig etter 10.000 timer med T8 og T5 13.000 timer grunnet utfall og redusert lysutbytte)
| LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90) | 0 |  |  |  | <- Skriv inn "90"=L90 - "80"=L80 - "70"=L70
| FORKOBLING % | 25% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv inn forkobling FORBRUK (prosent) (Typiske verdier: Konvensjonell: 15-40%, HF: 5-15%)
| BRUKSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | <- Skriv inn forventet driftstid ÅRLIG (f.eks. 5 d/ukex12 timerx52 uker= 3120). Gjelder hovedlyset, evt grunnlys er på 24/7/365.
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | <- Skriv inn kWh pris i kr.
| PRIS PR. LYSKILDE | 75 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv inn innkjøpspris pr. lyskilde
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT | 150 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv inn utskiftingspris pr. lyskilde
| GRUNNLYS | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv inn grunnlys i % (ved bruk av SensorDim)
| DEMPNINGS-FAKTOR (PIR OG DAGSLYS ESTIMERT) | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Tilstedeværelsessensor reduserer ofte brukstid med 30 – 70 %
ÅRLIG FORBRUK OG UTGIFT | INSTALLASJON
| EFFEKT INSTALLASJON | 0 | 0 | 0 | 0
| effekt grunnlys | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh forbruk årlig grunnlys | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh forbruk årlig hovedlys | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH FORBRUK ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH BESPARELSE ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIUTGIFT ÅRLIG KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIBESPARELSE KR. | 0 | 0 | 0 | 0
UTGIFTER VEDLIKE-HOLD | VEDLIKEHOLD
| ANTALLL ÅR MELL0M LYSKILDESKIFT / ARMATURSKIFT | 3.2051 | 16.0256 | 16.0256 | 16.0256
| VLOOKUP - L-Faktor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTSKIFTNING OVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING | Eksisterende | Besparelse | Besparelse | Besparelse
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | 0
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | 0
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLASJON
| PRIS PR. ARMATUR |  | 0 | 0 | 0 | <- Inntast innkjøpspris pr. armatur
| PRIS PR. INSTALLASJON |  | 0 | 0 | 0 | <- Inntast installasjonspris pr. armatur
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 0 | 0 | 0
| TILBAKEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CO2 BESPARELSE TONN ÅRLIG | - | 0 | 0 | 0 | EU energimiks, 300 g CO2e/kWh
| DATO FOR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Driftomkost
Invest |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bespar |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
År
|  | 35 | 35 | 35 | 35
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## Armatur Liste
SG Energiberegning - Armaturliste
Energirenovering av belysning med sammenligning av løsninger
INFORMASJON |  | Armaturtype 1 | Løsning 1 | Armaturtype 2 | Løsning 2 | Armaturtype 3 | Løsning 3 | Armaturtype 4 | Løsning 4 | Armaturtype 5 | Løsning 5 | Armaturtype 6 | Løsning 6 | Armaturtype 7 | Løsning 7 | Armaturtype 8 | Løsning 8 | Armaturtype 9 | Løsning 9 | Armaturtype 10 | Løsning 10 | Armaturtype 11 | Løsning 11 | Armaturtype 12 | Løsning 12 | Armaturtype 13 | Løsning 13 | Armaturtype 14 | Løsning 14 | Armaturtype 15 | Løsning 15 | Armaturtype 16 | Løsning 16 | Armaturtype 17 | Løsning 17 | Armaturtype 18 | Løsning 18 | Armaturtype 19 | Løsning 19 | Armaturtype 20 | Løsning 20
|  | 35 | 35 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12
FORUTSETNING FOR RENOVERING | ANTALL ARMATURER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LYSKILDE EFFEKT | 35 | 35 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12
| ANTALL LYSKILDER I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 | 50000
LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90)
| FORKOBLING % | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0%
| BRUKSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| PRIS PR. LYSKILDE | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
| GRUNNLYS | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| DEMPNINGS-FAKTOR (PIR OG DAGSLYS ESTIMERT) | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ÅRLIG FORBRUK OG UTGIFT | INSTALLASJON
| EFFEKT INSTALLASJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| effekt grunnlys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh forbruk årlig grunnlys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh forbruk årlig hovedlys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH FORBRUK ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH BESPARELSE ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIUTGIFT ÅRLIG KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIBESPARELSE KR. ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTGIFTER VEDLIKE-HOLD | VEDLIKEHOLD
| ANTALL ÅR MELLOM LYSKILDESKIFT / ARMATURSKIFT | 6.4103 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256 | 3.2051 | 16.0256
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| UTGIFT UTSKIFTING OVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse | Eksisterende | Besparelse
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLASJON
| PRIS PR. ARMATUR |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PRIS PR. INSTALLASJON |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TILBAKEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0!
| CO2 BESPARELSE TONN ÅRLIG | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| DATO FOR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0!
0 | Pris armaturer samlet |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Pris installasjon samlet |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Pris - Komplett løsning |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Samlet
SG Energiberegning - Samlet
Energirenovering av belysning med sammenligning av løsninger
INFORMASJON |  | Eksisterende | Løsning | 1:1 Lys | Eksempel 2
|  | 0 | 0 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
FORUTSETNING FOR RENOVERING | ANTALL ARMATURER | Se foregående armatur-liste |  | 0 | 100
| LYSKILDE EFFEKT |  |  | 19 | 6
| ANTALL LYSKILDER I ARMATUR |  |  | 1 | 1
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) |  |  | 100000 | 25000
LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90)
| FORKOBLING % |  |  | 0% | 0%
| BRUKSTID (ÅRLIG) |  |  | 0 | 0
| KWH PRIS |  |  | 0 | 0
| PRIS PR. LYSKILDE |  |  | 0 | 0
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT |  |  | 0 | 0
| GRUNNLYS |  |  | 0% | 0%
| DEMPNINGS-FAKTOR (PIR OG DAGSLYS ESTIMERT) |  |  | 0% | 0%
ÅRLIG FORBRUK OG UTGIFT | INSTALLASJON
| EFFEKT INSTALLASJON | 0 | 0 | 0 | 0.6
| KWH FORBRUK ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH BESPARELSE ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIUTGIFT ÅRLIG KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 0
| ENERGIBESPARELSE KR. ÅRLIG | 0 | 0 | 0 | 0
UTGIFTER VEDLIKE-HOLD | VEDLIKEHOLD
| ANTALL ÅR MELLOM LYSKILDESKIFT / ARMATURSKIFT |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| VLOOKUP - L-Faktor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTSKIFTING OVER 10 år | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING | Eksisterende | Besparelse | Besparelse | Besparelse
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLASJON
| PRIS PR. ARMATUR (Samlet) |  | 0 | 755 | 200
| PRIS PR. INSTALLATION (Samlet) |  | 0 | 300 | 450
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TILBAKEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| CO2 BESPARELSE TONN ÅRLIG | - | 0 | 0 | 0 | EU energimiks, 300 g CO2e/kWh
| DATO FOR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Driftomkost
Invest |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Bespar |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
År
1 |  | 0 | 0 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
2 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
9 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
10 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## L-faktor (hidden)
50.000 timer | Ren, åben, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.84672
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.74511
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.65197
50.000 timer | Ren lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.85554
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.75288
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.65877
50.000 timer | Ren oplys, Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.88 | 0.97 | 0.76824
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.67605
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.59154
50.000 timer | Normal, åben, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.94 | 0.97 | 0.82062
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.72215
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.63188
50.000 timer | Normal lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.82935
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.72983
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.6386
50.000 timer | Normal Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.95 | 0.7182
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.84 | 0.95 | 0.63202
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.84 | 0.95 | 0.55301
50.000 timer | Snavsede åben, direkte | 50/30/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.86 | 0.97 | 0.75078
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.86 | 0.97 | 0.66069
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.86 | 0.97 | 0.5781
50.000 timer | Snavsede lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.88 | 0.97 | 0.76824
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.67605
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.59154
50.000 timer | Snavsede Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.72 | 0.93 | 0.60264
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.72 | 0.93 | 0.53032
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.72 | 0.93 | 0.46403

## Netto LED Retrofit UDEN TILSKUD (hidden)
Netto LED - uden Energitilskud
Udskiftning af T5 lyskilder eller Netto LED Retrofit
| INFORMATION | Netto T5 | Netto T5 | Netto T5 | Netto LED
|  | T5 2x"46W" | T5 2x45W | T5 2x41W | LED 51 W
FORUDSÆTNING FOR RENOVERING | ANTAL ARMATURER (120 armaturer i 293 butikker) | 35160 | 35160 | 35160 | 35160
| LYSKILDE WATTAGE (Gennemsnit 46W pr. lyskilde) | 46 | 45 | 41 | 51
| ANTAL LYSKILDER I ARMATUR | 2 | 2 | 2 | 1
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) | 25000 | 25000 | 25000 | 50000
| FORKOBLING % | 10% | 10% | 10% | 0%
| BRUGSTID (ÅRLIGT) | 5286 | 5286 | 5286 | 5286
| KWH PRIS | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
| PRIS PR. LYSKILDE | 15 | 15 | 15 | 0
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT | 15 | 15 | 15 | 0
ÅRLIGT FORBRUG OG UDGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 3558.192 | 3480.84 | 3171.432 | 1793.16
| KWH FORBRUG ÅRLIGT | 18808602.912 | 18399720.24 | 16764189.552 | 9478643.76
| KWH BESPARELSE ÅRLIGT | 0 | 408882.672 | 2044413.36 | 9329959.152
| ENERGIUDGIFT ÅRLIGT KR./KWH | 12977936.0093 | 12695806.9656 | 11567290.7909 | 6540264.1944
| ENERGIBESPARELSE KR. | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6437671.8149
UDGIFTER VEDLIGE-HOLD | VEDLIGEHOLD
| ANTAL ÅR MELLEM LYSKILDESKIFT | 4.7295 | 4.7295 | 4.7295 | 9.4589
| UDGIFT UDSKIFTNING OVER 10 år | 4460538.24 | 4460538.24 | 4460538.24 | 0
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING |  | BESPARELSE
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 13449504.112 | 13167375.0683 | 12038858.8936 | 6540264.1944
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6909239.9176
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | 2.098% | 10.49% | 51.37%
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLATION
| PRIS PR. ARMATUR | 0 | 0 | 0 | 605
| PRIS PR. INSTALLATION (110.223 kr / 120 armaturer) | 0 | 0 | 0 | 313.525
| PRIS PR. BUTIK - OPSTART | 0 | 0 | 0 | 0
| PRIS PR. BUTIK - AFFALD | 0 | 0 | 0 | 0
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 4460538.24 | 4460538.24 | 32295339
| TILBAGEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | 15.8103 | 3.1621 | 4.6742
| CO2 BESPARELSE TON ÅRLIGT | - | 204.4413 | 1022.2067 | 4664.9796
| DATO FOR BREAK EVEN | - | 2039-08-10 18:01 | 2026-12-20 03:36 | 2028-06-24 02:12
Driftomkost
Invest |  | 13449504.112 | 13167375.0683 | 12038858.8936 | 6540264.1944
Bespar |  | -13449504.112 | -4460538.24 | -4460538.24 | -32295339
|  | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6909239.9176
År
1 |  | T5 2x"46W" | T5 2x45W | T5 2x41W | LED 51 W
2 |  | 0 | -4178409.1963 | -3049893.0216 | -25386099.0824
3 |  | 0 | -3896280.1526 | -1639247.8032 | -18476859.1648
4 |  | 0 | -3614151.109 | -228602.5848 | -11567619.2472
5 |  | 0 | -3332022.0653 | 1182042.6336 | -4658379.3295
6 |  | 0 | -3049893.0216 | 2592687.852 | 2250860.5881
7 |  | 0 | -2767763.9779 | 4003333.0704 | 9160100.5057
8 |  | 0 | -2485634.9342 | 5413978.2888 | 16069340.4233
9 |  | 0 | -2203505.8906 | 6824623.5072 | 22978580.3409
10 |  | 0 | -1921376.8469 | 8235268.7256 | 29887820.2585
|  | 0 | -1639247.8032 | 9645913.944 | 36797060.1761

## Sammenligning - Energiberegning (hidden)
Energiberegning | [6 empty] | HIGH-END
KUNDENS NAVN
SAMMENLIGNING - BELYSNING
ENERGIBESPARELSE | KWH UDGIFT ÅRLIGT |  | RENTER | AFSKRIVNINGER |  | NETTORESULTAT
ALLE MÅLEPUNKTER
MÅLEPUNKT | HIGH-END |  | #VALUE! | ÆNDRING I % | TENDENS OVER 5 ÅR
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Vælg det år, der skal vises regnskab for.
Rediger ikke oplysningerne nedenfor. Klik for at angive økonomiske data
Klik for at ændre centrale målepunkter i rapporten

## Indst. for centrale målepunkter (hidden)
ANGIV CENTRALE MÅLEPUNKTER HER
DU KAN FÅ VIST OP TIL 5 CENTRALE MÅLEPUNKTER I RAPPORTEN
1 | ENERGIBESPARELSE
2 | KWH UDGIFT ÅRLIGT
3 | RENTER
4 | AFSKRIVNINGER
5 | NETTORESULTAT
Markér de centrale målepunkter i rapporten i cellerne C5 til C9.
Klik for at få vist regnskab

## Beregninger (hidden)
Dette regneark bruges til beregninger i regnskabet og skal forblive skjult.
Placering
| Indeværende år | HIGH-END | #REF!
| Forrige år | #VALUE! | #VALUE!
| Placering | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| Centrale målepunkter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | HIGH-END
#REF! | ENERGIBESPARELSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | KWH UDGIFT ÅRLIGT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | RENTER | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | AFSKRIVNINGER | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | NETTORESULTAT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Alle målepunkter (op til 25 målepunkter)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!