## Enkel beräkning
SG Energikalkyl - Enkel
Total ägandekostnad av belysning
INFORMATION |  | Existerande | Ny Lösning | 1:1 Lys | Eksempel 2
|  | 35W | 11W | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
FÖRUTSÄTTNING FÖR RENOVERING | ANTAL ARMATURER | 100 | 100 | 100 | 100 | <- Skriv in ANTAL armaturer (en armaturtyp)
| LJUSKÄLLANS EFFEKT | 35 | 30 | 19 | 6 | <- Skriv in effekt (WATT) på ljuskälla/Systemeffekt
| ANTAL LJUSKÄLLOR I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | <- Skriv in ANTAL ljuskällor/armatur
| LIVSLÄNGD/LJUSKÄLLA (TIMMAR) | 12000 | 50000 | 100000 | 25000 | <- Skriv in angiven LIVSLÄNGD (T8 är vanligtvis 12.000 timmar)
| LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90) |  |  |  |  | <- Skriv inn "90"=L90 - "80"=L80 - "70"=L70
| DRIFTDON % | 10% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in DRIFTDONSFÖRLUSTER (procent) (Typiska värden: Konventionell: 15-40%, HF: 5-15%)
| ANVÄNDNINGSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | <- Skriv in ÅRLIG förväntad drifttid (t.ex. 5 d/vecka x 12 timar x 52 veckor = 3120h). Gäller hovedlyset, evt grunnlys er på 24/7/365.
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | <- Skriv in kWh pris i kr.
| PRIS/LJUSKÄLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv in inköpspris/lyskilde
| PRIS/LJUSKÄLLEUTBYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv in utbyteskostnad/ljuskälla
| GRUNDLJUS | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in grundljus i % (vid bruk av SensorDim)
| DIMNINGSFAKTOR (PIR OCH DAGSLJUS ESTIMERAT) | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in estimerad dimningsfaktor. 10-20% på PIR/Sensor + 20-30% på dagsljusreglering
ÅRLIG FÖRBRUKNING OCH UTGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 3.85 | 3 | 1.9 | 0.6
| effekt grundljus | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning grundljus | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning huvudljus | 12012 | 9360
| kwh årlig förbrukning totalt | 12012 | 9360
| KWH ÅRLIG FÖRBRUKNING | 12012 | 9360 | 5928 | 1872
| KWH ÅRLIG BESPARING | 0 | 2652 | 6084 | 10140
| ÅRLIG ENERGIKOSTNAD KR./KWH | 36036 | 28080 | 17784 | 5616
| ÅRLIG ENERGIBESPARING KR. | 0 | 7956 | 18252 | 30420
UTGIFTER UNDERHÅLL | UNDERHÅLL
| ANTAL ÅR MELLAN LJUSKÄLLEUTBYTE / ARMATURBYTE | 3.8462 | 16.0256 | 32.0513 | 8.0128
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTBYTE ÖVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT KOSTNADER | DRIFTKOSTNADER | EXISTERANDE | BESPARING | Besparelse | Besparelse
| DRIFTKOSTNADER/ÅR | 36036 | 28080 | 17784 | 5616
| BESPARING DRIFTKOSTNADER/ÅR | 0 | 7956 | 18252 | 30420
| BESPARING DRIFTKOSTNADER % | 0% | 22.08% | 50.65% | 84.42%
PRIS INVESTERING | PRIS FÖR NY INSTALLATION
| PRIS/ARMATUR |  | 400 | 755 | 200 | <- Skriv in inköpspris/armatur
| PRIS/INSTALLATION |  | 300 | 300 | 450 | <- Skriv in installationspris/armatur
INVESTERING BREAK-EVEN | TOTAL INVESTERING
| 10 ÅRIG TOTAL INVESTERING | 0 | 70000 | #REF! | #REF!
| ÅTERBETALNINGSTID FÖR INVESTERING (ÅR) | - | 8.7984 | #REF! | #REF!
| ÅRLIG CO2 BESPARING I TON | - | 0.7956 | 3.042 | 5.07 | EU energimix, 300 g CO2e/kWh
| DATUM FÖR BREAK EVEN | - | 2032-02-04 09:54 | #REF! | #REF!
Driftomkost
Invest |  | 36036 | 28080 | 17784 | 5616
Bespar |  | -36036 | -70000 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 7956 | 18252 | 30420
År
1 |  | 35W | 11W | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
2 |  | 0 | -62044 | #REF! | #REF!
3 |  | 0 | -54088 | #REF! | #REF!
4 |  | 0 | -46132 | #REF! | #REF!
5 |  | 0 | -38176 | #REF! | #REF!
6 |  | 0 | -30220 | #REF! | #REF!
7 |  | 0 | -22264 | #REF! | #REF!
8 |  | 0 | -14308 | #REF! | #REF!
9 |  | 0 | -6352 | #REF! | #REF!
10 |  | 0 | 1604 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 9560 | #REF! | #REF!

## Jämförelse av lösningar
SG Energikalkyl - Jämförelse av lösningar
Total ägandekostnad av belysning - jämförelse av flera lösningar mot existerande
INFORMATION |  | Existerande | Ny Lösning 1 | Ny Lösning 2 | Ny Lösning 3
|  | 35 | 30 | 0 | 0
FÖRUTSÄTTNING FÖR RENOVERING | ANTAL ARMATURER | 100 | 100 | 0 | 0 | <- Skriv in ANTAL armaturer (en armaturtyp)
| LJUSKÄLLANS EFFEKT | 35 | 30 | 0 | 0 | <- Skriv in effekt (WATT) på ljuskälla/Systemeffekt
| ANTAL LJUSKÄLLOR I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | <- Skriv in ANTAL ljuskällor/armatur
| LIVSLÄNGD/LJUSKÄLLA (TIMMAR) | 12000 | 50000 | 50000 | 50000 | <- Skriv in angiven LIVSLÄNGD (T8 är vanligtvis 12.000 timmar)
| LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90) | 0 |  |  |  | <- Skriv inn "90"=L90 - "80"=L80 - "70"=L70
| DRIFTDON % | 10% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in DRIFTDONSFÖRLUSTER (procent) (Typiska värden: Konventionell: 15-40%, HF: 5-15%)
| ANVÄNDNINGSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | <- Skriv in ÅRLIG förväntad drifttid (t.ex. 5 d/vecka x 12 timar x 52 veckor = 3120h). Gäller hovedlyset, evt grunnlys er på 24/7/365.
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | <- Skriv in kWh pris i kr.
| PRIS/LJUSKÄLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv in inköpspris/lyskilde
| PRIS/LJUSKÄLLEUTBYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | <- Skriv in utbyteskostnad/ljuskälla
| GRUNDLJUS | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in grundljus i % (vid bruk av SensorDim)
| DIMNINGSFAKTOR (PIR OCH DAGSLJUS ESTIMERAT) | 0% | 0% | 0% | 0% | <- Skriv in estimerad dimningsfaktor. 10-20% på PIR/Sensor + 20-30% på dagsljusreglering
ÅRLIG FÖRBRUKNING OCH UTGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 3.85 | 3 | 0 | 0
| effekt grundljus | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning grundljus | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning huvudljus | 12012 | 9360 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning totalt | 12012 | 9360 | 0 | 0
| KWH ÅRLIG FÖRBRUKNING | 12012 | 9360 | 0 | 0
| KWH ÅRLIG BESPARING | 0 | 2652 | 12012 | 12012
| ÅRLIG ENERGIKOSTNAD KR./KWH | 36036 | 28080 | 0 | 0
| ÅRLIG ENERGIBESPARING KR. | 0 | 7956 | 36036 | 36036
UTGIFTER UNDERHÅLL | UNDERHÅLL
| ANTAL ÅR MELLAN LJUSKÄLLEUTBYTE / ARMATURBYTE | 3.8462 | 16.0256 | 16.0256 | 16.0256
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTBYTE ÖVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT KOSTNADER | DRIFTKOSTNADER | Existerande | Besparing | Besparing | Besparing
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 36036 | 28080 | 0 | 0
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 7956 | 36036 | 36036
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | 22.08% | 100% | 100%
PRIS INVESTERING | PRIS FÖR NY INSTALLATION
| PRIS/ARMATUR |  | 100 | 200 | 300 | <- Inntast innkjøpspris pr. armatur
| PRIS/INSTALLATION |  | 100 | 200 | 300 | <- Inntast installasjonspris pr. armatur
INVESTERING BREAK-EVEN | TOTAL INVESTERING
| 10 ÅRIG TOTAL INVESTERING | 0 | 20000 | 0 | 0
| ÅTERBETALNINGSTID FÖR INVESTERING (ÅR) | - | 2.5138 | 0 | 0
| ÅRLIG CO2 BESPARING I TON | - | 0.7956 | 3.6036 | 3.6036 | EU energimiks, 300 g CO2e/kWh
| DATUM FÖR BREAK EVEN | - | 2025-10-24 13:07 | 2023-04-21 | 2023-04-21
Driftomkost
Invest |  | 36036 | 28080 | 0 | 0
Bespar |  | -36036 | -20000 | 0 | 0
|  | 0 | 7956 | 36036 | 36036
År
|  | 35 | 30 | 0 | 0
| 1 | 0 | -12044 | 36036 | 36036
| 2 | 0 | -4088 | 72072 | 72072
| 3 | 0 | 3868 | 108108 | 108108
| 4 | 0 | 11824 | 144144 | 144144
| 5 | 0 | 19780 | 180180 | 180180
| 6 | 0 | 27736 | 216216 | 216216
| 7 | 0 | 35692 | 252252 | 252252
| 8 | 0 | 43648 | 288288 | 288288
| 9 | 0 | 51604 | 324324 | 324324
| 10 | 0 | 59560 | 360360 | 360360

## Beräkning flera armaturtyper
SG Energikalkyl - Armaturlista
Total ägandekostnad av belysning - beräkning utbyte av flera armaturtyper
INFORMATION |  | Armaturtyp 1 | Lösning 1 | Armaturtyp 2 | Lösning 2 | Armaturtyp 3 | Lösning 3 | Armaturtyp 4 | Lösning 4 | Armaturtyp 5 | Lösning 5 | Armaturtyp 6 | Lösning 6 | Armaturtyp 7 | Lösning 7 | Armaturtyp 8 | Lösning 8 | Armaturtyp 9 | Lösning 9 | Armaturtyp 10 | Lösning 10 | Armaturtyp 11 | Lösning 11 | Armaturtyp 12 | Lösning 12 | Armaturtyp 13 | Lösning 13 | Armaturtyp 14 | Lösning 14 | Armaturtyp 15 | Lösning 15 | Armaturtyp 16 | Lösning 16 | Armaturtyp 17 | Lösning 17 | Armaturtyp 18 | Lösning 18 | Armaturtyp 19 | Lösning 19 | Armaturtyp 20 | Lösning 20
|  | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W | X W
FÖRUTSÄTTNING FÖR RENOVERING | ANTAL ARMATURER
| LJUSKÄLLANS EFFEKT | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 | 12
| ANTAL LJUSKÄLLOR I ARMATUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| LIVSLÄNGD/LJUSKÄLLA (TIMMAR) | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000 | 12000 | 50000
LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90)
| DRIFTDON % | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0%
| ANVÄNDNINGSTID (ÅRLIG) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120
| KWH PRIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| PRIS/LJUSKÄLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRIS/LJUSKÄLLEUTBYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRUNDLJUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| DIMNINGSFAKTOR (PIR OCH DAGSLJUS ESTIMERAT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ÅRLIG FÖRBRUKNING OCH UTGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| effekt grundljus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning grundljus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning huvudljus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kwh årlig förbrukning totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH ÅRLIG FÖRBRUKNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH ÅRLIG BESPARING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÅRLIG ENERGIKOSTNAD KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÅRLIG ENERGIBESPARING KR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTGIFTER UNDERHÅLL | UNDERHÅLL
| ANTAL ÅR MELLAN LJUSKÄLLEUTBYTE / ARMATURBYTE | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256 | 3.8462 | 16.0256
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A | X | #N/A
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| UTGIFT UTBYTE ÖVER 10 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRIFT KOSTNADER | DRIFTKOSTNADER | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing | Existerande | Besparing
| DRIFTKOSTNADER/ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BESPARING DRIFTKOSTNADER/ÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BESPARING DRIFTKOSTNADER % | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FÖR NY INSTALLATION
| PRIS/ARMATUR |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
| PRIS/INSTALLATION |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300
INVESTERING BREAK-EVEN | TOTAL INVESTERING
| 10 ÅRIG TOTAL INVESTERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÅTERBETALNINGSTID FÖR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0!
| ÅRLIG CO2 BESPARING I TON | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| DATUM FÖR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0!
0 | Totalt pris armaturer |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Totalt pris installation |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Pris - Komplett lösning |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Samlad översikt
SG Energikalkyl - Samlad översikt
Beräkning utbyte av flera armaturtyper
INFORMATION |  | Existerande | Ny Lösning | 1:1 Lys | Eksempel 2
|  | 0 | 0 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
FÖRUTSÄTTNING FÖR RENOVERING | ANTAL ARMATURER | Se foregående armatur-liste |  | 0 | 100
| LJUSKÄLLANS EFFEKT |  |  | 19 | 6
| ANTAL LJUSKÄLLOR I ARMATUR |  |  | 1 | 1
| LIVSLÄNGD/LJUSKÄLLA (TIMMAR) |  |  | 100000 | 25000
LEVETIDSBESTEMMELSE (L-faktor: eks.: L90)
| DRIFTDON % |  |  | 0% | 0%
| ANVÄNDNINGSTID (ÅRLIG) |  |  | 0 | 0
| KWH PRIS |  |  | 0 | 0
| PRIS/LJUSKÄLLA |  |  | 0 | 0
| PRIS/LJUSKÄLLEUTBYTE |  |  | 0 | 0
| GRUNDLJUS |  |  | 0% | 0%
| DIMNINGSFAKTOR (PIR OCH DAGSLJUS ESTIMERAT) |  |  | 0% | 0%
ÅRLIG FÖRBRUKNING OCH UTGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 0 | 0 | 0 | 0.6
| KWH ÅRLIG FÖRBRUKNING | 0 | 0 | 0 | 0
| KWH ÅRLIG BESPARING | 0 | 0 | 0 | 0
| ÅRLIG ENERGIKOSTNAD KR./KWH | 0 | 0 | 0 | 0
| ÅRLIG ENERGIBESPARING KR. | 0 | 0 | 0 | 0
UTGIFTER UNDERHÅLL | UNDERHÅLL
| ANTAL ÅR MELLAN LJUSKÄLLEUTBYTE / ARMATURBYTE |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| VLOOKUP - L-Factor | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| Amount of fittings before =IF visual | X | #N/A | #N/A | #N/A | Hidden row
| PROJEKTERET ANTALL IFT. LEVETIDSBESTEMMELSE | X
| UTGIFT UTBYTE ÖVER 10 år | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DRIFT KOSTNADER | DRIFTKOSTNADER | Existerande | Besparing | Besparelse | Besparelse
| DRIFTKOSTNADER/ÅR | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| BESPARING DRIFTKOSTNADER/ÅR | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| BESPARING DRIFTKOSTNADER % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRIS INVESTERING | PRIS FÖR NY INSTALLATION
| PRIS/ARMATUR (Totalt) |  | 0 | 755 | 200
| PRIS/INSTALLATION (Totalt) |  | 0 | 300 | 450
INVESTERING BREAK-EVEN | TOTAL INVESTERING
| 10 ÅRIG TOTAL INVESTERING | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| ÅTERBETALNINGSTID FÖR INVESTERING (ÅR) | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| ÅRLIG CO2 BESPARING I TON | - | 0 | 0 | 0 | EU energimiks, 300 g CO2e/kWh
| DATUM FÖR BREAK EVEN | - | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Driftomkost
Invest |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Bespar |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
År
1 |  | 0 | 0 | 19W Rax (on/off) | Løsning 2
2 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
9 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
10 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## L-faktor (hidden)
50.000 timer | Ren, åben, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.84672
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.74511
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.65197
50.000 timer | Ren lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.85554
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.75288
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.65877
50.000 timer | Ren oplys, Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.88 | 0.97 | 0.76824
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.67605
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.59154
50.000 timer | Normal, åben, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.94 | 0.97 | 0.82062
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.72215
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.63188
50.000 timer | Normal lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.82935
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.72983
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.6386
50.000 timer | Normal Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.95 | 0.7182
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.84 | 0.95 | 0.63202
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.84 | 0.95 | 0.55301
50.000 timer | Snavsede åben, direkte | 50/30/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.86 | 0.97 | 0.75078
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.86 | 0.97 | 0.66069
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.86 | 0.97 | 0.5781
50.000 timer | Snavsede lukket, direkte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.88 | 0.97 | 0.76824
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.67605
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.59154
50.000 timer | Snavsede Direkte / indirekte | 70/50/20 | LLMF | LSF | LMF | RSMF | samlet
|  | 90 | 0.9 | 1 | 0.72 | 0.93 | 0.60264
|  | 80 | 0.8 | 0.99 | 0.72 | 0.93 | 0.53032
|  | 70 | 0.7 | 0.99 | 0.72 | 0.93 | 0.46403

## Netto LED Retrofit UDEN TILSKUD (hidden)
Netto LED - uden Energitilskud
Udskiftning af T5 lyskilder eller Netto LED Retrofit
| INFORMATION | Netto T5 | Netto T5 | Netto T5 | Netto LED
|  | T5 2x"46W" | T5 2x45W | T5 2x41W | LED 51 W
FORUDSÆTNING FOR RENOVERING | ANTAL ARMATURER (120 armaturer i 293 butikker) | 35160 | 35160 | 35160 | 35160
| LYSKILDE WATTAGE (Gennemsnit 46W pr. lyskilde) | 46 | 45 | 41 | 51
| ANTAL LYSKILDER I ARMATUR | 2 | 2 | 2 | 1
| LEVETID PR. LYSKILDE (TIMER) | 25000 | 25000 | 25000 | 50000
| FORKOBLING % | 10% | 10% | 10% | 0%
| BRUGSTID (ÅRLIGT) | 5286 | 5286 | 5286 | 5286
| KWH PRIS | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
| PRIS PR. LYSKILDE | 15 | 15 | 15 | 0
| PRIS PR. LYSKILDESKIFT | 15 | 15 | 15 | 0
ÅRLIGT FORBRUG OG UDGIFT | INSTALLATION
| EFFEKT INSTALLATION | 3558.192 | 3480.84 | 3171.432 | 1793.16
| KWH FORBRUG ÅRLIGT | 18808602.912 | 18399720.24 | 16764189.552 | 9478643.76
| KWH BESPARELSE ÅRLIGT | 0 | 408882.672 | 2044413.36 | 9329959.152
| ENERGIUDGIFT ÅRLIGT KR./KWH | 12977936.0093 | 12695806.9656 | 11567290.7909 | 6540264.1944
| ENERGIBESPARELSE KR. | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6437671.8149
UDGIFTER VEDLIGE-HOLD | VEDLIGEHOLD
| ANTAL ÅR MELLEM LYSKILDESKIFT | 4.7295 | 4.7295 | 4.7295 | 9.4589
| UDGIFT UDSKIFTNING OVER 10 år | 4460538.24 | 4460538.24 | 4460538.24 | 0
DRIFTS-OMKOSTNING | DRIFTSOMKOSTNING |  | BESPARELSE
| DRIFTSOMKOSTNING PR. ÅR | 13449504.112 | 13167375.0683 | 12038858.8936 | 6540264.1944
| DRIFTSBESPARELSE PR. ÅR | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6909239.9176
| DRIFTSBESPARELSE % | 0% | 2.098% | 10.49% | 51.37%
PRIS INVESTERING | PRIS FOR NY INSTALLATION
| PRIS PR. ARMATUR | 0 | 0 | 0 | 605
| PRIS PR. INSTALLATION (110.223 kr / 120 armaturer) | 0 | 0 | 0 | 313.525
| PRIS PR. BUTIK - OPSTART | 0 | 0 | 0 | 0
| PRIS PR. BUTIK - AFFALD | 0 | 0 | 0 | 0
INVESTERING BREAK-EVEN | INVESTERING I ALT
| 10 ÅRIG INVESTERING I ALT | 0 | 4460538.24 | 4460538.24 | 32295339
| TILBAGEBETALINGTID FOR INVESTERING (ÅR) | - | 15.8103 | 3.1621 | 4.6742
| CO2 BESPARELSE TON ÅRLIGT | - | 204.4413 | 1022.2067 | 4664.9796
| DATO FOR BREAK EVEN | - | 2039-02-06 18:01 | 2026-06-18 03:36 | 2027-12-22 02:12
Driftomkost
Invest |  | 13449504.112 | 13167375.0683 | 12038858.8936 | 6540264.1944
Bespar |  | -13449504.112 | -4460538.24 | -4460538.24 | -32295339
|  | 0 | 282129.0437 | 1410645.2184 | 6909239.9176
År
1 |  | T5 2x"46W" | T5 2x45W | T5 2x41W | LED 51 W
2 |  | 0 | -4178409.1963 | -3049893.0216 | -25386099.0824
3 |  | 0 | -3896280.1526 | -1639247.8032 | -18476859.1648
4 |  | 0 | -3614151.109 | -228602.5848 | -11567619.2472
5 |  | 0 | -3332022.0653 | 1182042.6336 | -4658379.3295
6 |  | 0 | -3049893.0216 | 2592687.852 | 2250860.5881
7 |  | 0 | -2767763.9779 | 4003333.0704 | 9160100.5057
8 |  | 0 | -2485634.9342 | 5413978.2888 | 16069340.4233
9 |  | 0 | -2203505.8906 | 6824623.5072 | 22978580.3409
10 |  | 0 | -1921376.8469 | 8235268.7256 | 29887820.2585
|  | 0 | -1639247.8032 | 9645913.944 | 36797060.1761

## Sammenligning - Energiberegning (hidden)
Energiberegning | [6 empty] | HIGH-END
KUNDENS NAVN
SAMMENLIGNING - BELYSNING
ENERGIBESPARELSE | KWH UDGIFT ÅRLIGT |  | RENTER | AFSKRIVNINGER |  | NETTORESULTAT
ALLE MÅLEPUNKTER
MÅLEPUNKT | HIGH-END |  | #VALUE! | ÆNDRING I % | TENDENS OVER 5 ÅR
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Vælg det år, der skal vises regnskab for.
Rediger ikke oplysningerne nedenfor. Klik for at angive økonomiske data
Klik for at ændre centrale målepunkter i rapporten

## Indst. for centrale målepunkter (hidden)
ANGIV CENTRALE MÅLEPUNKTER HER
DU KAN FÅ VIST OP TIL 5 CENTRALE MÅLEPUNKTER I RAPPORTEN
1 | ENERGIBESPARELSE
2 | KWH UDGIFT ÅRLIGT
3 | RENTER
4 | AFSKRIVNINGER
5 | NETTORESULTAT
Markér de centrale målepunkter i rapporten i cellerne C5 til C9.
Klik for at få vist regnskab

## Beregninger (hidden)
Dette regneark bruges til beregninger i regnskabet og skal forblive skjult.
Placering
| Indeværende år | HIGH-END | #REF!
| Forrige år | #VALUE! | #VALUE!
| Placering | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| Centrale målepunkter | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | HIGH-END
#REF! | ENERGIBESPARELSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | KWH UDGIFT ÅRLIGT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | RENTER | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | AFSKRIVNINGER | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | NETTORESULTAT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Alle målepunkter (op til 25 målepunkter)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!